|  | ТОО «Новые инженерно-промышленные изобретения экологических программ» Республика Казахстан, г.Астана, Трасса Караганда-Астана д.1/4 |
| --- | --- |
|  | «Новые инженерно-промышленные изобретения экологических программ» ЖШС Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қарағанды-Астана тас жолы 1/4 үй. |

РНН 620 200 341 311,  БИН 090440002452, р/счет KZ929261501156160000,

БИК KZKOKZKX,  в банке АО «Казкоммерцбанк» Акмолинский ф-л., кбе 17

Тел/ф.:  8 (7172) 94-71-01,  94-77-76, 56-56-13; www. astana-eco.kz; e-mail: astana-eco@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (КНС)

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Размещение КНС: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон /факс /e-mail: |  |

| № | Наименование параметра | Показатели | ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный приток сточных вод |  | м3/час |
| 2 | Требуемый напор на выходе из КНС |  | м |
| 3 | Количество насосов: Рабочих Резервных Запасных на склад |  | шт. шт. шт. |
| 4 | Длина и материал напорного трубопровода |  | м |
| 5 | Количество поворотов 450С и 900С на напорном трубопроводе. |  | шт. |
| 6 | Кол-во напорных трубопроводов (1 или 2) |  | шт. |
| 7 | Диаметр наружный сливного (самотечного) трубопровода и толщина стенки |  | мм |
| 8 | Диаметр наружных напорных трубопроводов и толщ. стенки |  | мм |
| 9 | Глубина заложения сливного трубопровода Е от поверхности земли отметка 0,000 до нижней части трубы |  | м |
| 10 | Глубина заложения напорного трубопровода В от поверхности земли отметка 0,000 до нижней части трубы |  | м |
| 11 | Отметка уровня грунтовых вод у КНС (от поверхности земли) |  | м |
| 12 | Вид стоков | Хоз.быт Ливневые |  |
| 13 | Режим работы КНС | Автоматич. Ручной |  |
| 14 | Щит управления КНС разместить | В над.стр Под откр.небом |  |
| 15 | КНС изготовить | В стальном корпусе В стеклоп.корпусе |  |
| 16 | Количество вводов эл. питания | Один Два с АВР |  |
| 17 | Требуется ли учет стоков | Да Нет |  |
| 18 | Расходомер будет установлен | На напорном трубопроводе На безнапорном трубопроводе Уклон_________ |  |
| 19 | Возвышение верхней части КНС над уровнем земли Н |  | м |
| 20 | Расположение входного патрубка | 3; 6; 9; 12; | час |
| 21 | Расположение выходного потрубка | 3; 6; 9; 12; | час |

Дополнительные требования___________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика _________________________           	м.п.