|  | ТОО «Новые инженерно-промышленные изобретения экологических программ» Республика Казахстан, г.Астана, Трасса Караганда-Астана д.1/4 |
| --- | --- |
|  | «Новые инженерно-промышленные изобретения экологических программ» ЖШС Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қарағанды-Астана тас жолы 1/4 үй. |

РНН 620 200 341 311,  БИН 090440002452, р/счет KZ929261501156160000,

БИК KZKOKZKX,  в банке АО «Казкоммерцбанк» Акмолинский ф-л., кбе 17

Тел/ф.:  8 (7172) 94-71-01,  94-77-76, 56-56-13; www. astana-eco.kz; e-mail: astana-eco@mail.ru

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

(ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА УСТАНОВКИ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД)

1.Наименование   объекта  водоотведения  и  характер  стоков  (хозбытовые, промышленные, ливневые,

смешанные стоки и т. д.)   ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Характеристика сточных вод, подаваемых на очистку:

2.1.Средний суточный расход сточной воды, м3/сут       _________________________________________________

2.2.Максимально возможный суточный расход, м3/сут   ________________________________________________

2.3. Максимальный часовой расход, м3/час   __________________________________________________________

2.4. Режим водоотведения (самотечный или напорный) ________________________________________________

2.5. Место  сброса очищенных стоков (в канализацию, на рельеф,

в водоём)________________________________________________________________________________________

2.6. Режим сброса очищенных стоков (напорный или самотечный) _______________________________________

2.6. Качество сточных вод, подаваемых на очистку и требуемое качество  очистки (последнее

указывается при наличии дополнительных требований местных органов сан- и эконадзора):

| Содержание вредных веществ в сточных водах | Исходные стоки | Очищенные стоки |
| --- | --- | --- |
| 1.Температура, 0С |  |  |
| 2.Железо общее, мг/л |  |  |
| 3.Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| 4.Сухой остаток, мг/л |  |  |
| 5.БПК5 ,мгО2 /л |  |  |
| 6.ХПК, мгО2 /л |  |  |
| 7.Хлориды, мг/л |  |  |
| 8.Сульфаты, мг/л |  |  |
| 9.Азот аммиака, мг/л |  |  |
| Азот нитритов, мг/л |  |  |
| Азот нитратов, мг/л |  |  |
| 10.Фосфаты, мг/л |  |  |
| 11.Жиры, мг/л |  |  |
| 12.Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| 13.СПАВ, мг/л |  |  |
| Специфические вещества, характерные для местных условий: |  |  |

3.Предполагаемое место размещения установок  очистки сточных вод (в существующем

помещении, в быстровозводимом модуле, в новом капитальном здании, другое)

________________________________________________________________________________________________

4.Требуемый объем услуг (проектирование, поставка, монтаж или шеф-монтаж, пуско-

наладка)_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

5.Реквизиты заказчика (предприятие, адрес, телефон, факс, e-mail, ф.и.о. руководителя), контактное лицо:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия:                                                                ____________________   м.п.